СЛУЖБА  НАБАВКЕ

Телефон и факс: 011/3950-847

| 07-02 | бр. | 10/5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.10.2018. |  |  | године |  |

Предмет:  Достава одговора Комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке добара – Набавка и уградња система за аутоматску дојаву пожара

број ЈНММ 07-02 бр 10-2018

У прилогу Вам достављамо одговор Комисије за јавну набавку добара – Набавка и уградња система за аутоматку дојаву пожара број ЈНММ 07-02 бр 10-2018, на питања потенцијалног понуђача од 04.10.2018. године.

Одговор је објављен на сајту Факултета организационих наука, www.fon.bg.ac.rs линк тендери и Порталу за јавне набавке.

С поштовањем,

Комисија за јавне набавке

СЛУЖБА НАБАВКЕ

Комисија за јавну набавку добара – Набавка и уградња система за аутоматску дојаву пожара,  број ЈНММ 07-02 бр 10-2018

Београд, 05.10.2018. године

Предмет:

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда

Дана 05.10.2018. године примљена су питања потенцијалног понуђача следећег садржаја:

Питање 1.

У одељку неопходних пословних капацитета стоји: Да понуђач поседује Решење за обављање послова израде Главног пројекта заштите од пожара.  (Тачка 2.1).

Предмет јавне набавке је уградња система дојаве пожара, коју прати пројекат система дојаве пожара. Израда ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА није предмет ЈН па самим тим нема правног основа да се тражи лиценца која није потребна за законско пројектовање и извођење система који је предмет ЈН.

Потребан и довољан услов за реализацију предметајавне набавке је лиценца за пројектовање и уградњу система дојаве пожара. Молим вас да избаците овај услов.

Одговор 1.

Наручилац ће у вези наведеног извршити измену конкурсне документације и измењену конкурсну објавити на Порталу ЈН и својој интернет страници.

Питање 2.

У одељку неопходних пословних капацитета стоји: Да понуђач поседује Решење за обављање послова пројектовања посебних система и мера заштите од пожара и то:

- Израда пројекта стабилних система за гашење пожара и Извођење стабилних система за гашење пожара. (тачка 2.2)

- Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и Извођење стабилних система за дојаву пожара.

Предмет јавне набавке је уградња система дојаве пожара. Предмет јавне набавке није систем за гашење пожара, те је наведени услов Решење за обављање послова пројектовања посебних система и мера заштите од пожара и то Израда пројекта стабилних система за гашење пожара и Извођење стабилних система за гашење пожара ( т.22) непотребан. Потребан и довољан услов је Решење за израду пројекта и извођење стабилних система за дојаву пожара, што представља предмет ЈН. Молимо вас да избаците овај услов.

Одговор 2.

Наручилац ће у вези наведеног извршити измену конкурсне документације и измењену конкурсну објавити на Порталу ЈН и својој интернет страници.

Питање 3.

У одељку неопходних пословних капацитета стоји: Да поседује претходно решење Сектора за ванредне ситуације за послове Контролног испитивања и сервисирања стабилних система за дојаву и и гашење пожара. (Тачка 2.3)

Предмет јавне набавке је систем дојаве пожара и његова контрола у каснијем периоду. Систем за гашење пожара није део јавне набавке и по овој јавној набавци неће бити уграђен на објекту, тако да неће бити потребно контролисање система за гашење пожара, а самим тим не постоји оправдање за захтевање Решења за контролисање система за гашење пожара. Молим вас да избаците овај услов. С друге стране морамо да приметимо да тражите ПРЕДХОДНО решење Сектора за ванредне ситуације..., које је ван снаге од 30. јуна 2017. године од када се примењује Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС, бр 59/16). Молим Вас да у целости избаците услов под тачком 2.3 обзиром да је у супротности са тренутном законском регулативом.

Одговор 3.

Наручилац ће у вези наведеног извршити измену конкурсне документације и измењену конкурсну објавити на Порталу ЈН и својој интернет страници.

Питање 4.

У одељку „Да располаже неопходним пословним капацитетом и то SRPS OHSAS  1800:2008 (тачка 2.7).

Сматрамо да овај стандард не може бити обавезан услов, имајући у виду да фирма мора имати лице за безбедност и заштиту на раду и да је то питање регулисано на тај начин. Пре почетка свих радова инвеститору се доставља сва неопходна документација која доказује обученост и опремљеност запослених за безбедан и здрав рад на објекту, у Складу са Законском регулативом. Убацивањем додатних услова, и набрајањем десетина ИСО сертификација која су заступљена у области производње значајно утичу на начело конкурентности на тржишту. Стога вас молимо да избаците овај услов као сувишам.

Одговор 4.

Наручилац у овом делу неће вршити измену конкурсне документације.

Питање 5.

У одељку 3) Да располаже довољним кадровским капацитетима, „захтева се да понуђач има „минимум једног запосленог... који поседује важећу лиценцу за Израду главног пројекта заштите од пожара“ (тачка 3.1).

Предмет јавне набавке је уградња система дојаве пожара, коју прати пројекат система дојаве пожара. Израда ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА није предмет ЈН па самим тим нема правног основа да се тражи лиценца која није потребана за законско пројектовање и извођење система који је предмет ЈН. Самим тим и захтев за запосленим који има лиценцу за израду главног пројекта је сувишна и непотребна. Молим вас да избаците овај услов.

Одговор 5.

Наручилац ће у вези наведеног извршити измену конкурсне документације и измењену конкурсну објавити на Порталу ЈН и својој интернет страници.

Питање 6.

У  одељку 3) Да располаже довољним кадровски капацитетима, „ захтева се да понуђач има „минимум једног запосленог... који поседује важећу лиценцу за, Израду пројекта стабилних система за гашење пожара и Извођење истих. (Тачка 3.2).

Већ је напред споменуто да је овај захтев потпуно ван предмета ЈН. Поред тога, захтев је у супротности са важећом законском регулативом у овој области, која захтева „најмање 2 инжењера (VII1) са лиценцама за обављање послова пројектовања посебих система и мера заштите од пожара и то: „Израда пројекта стабилних система за гашење пожара и Извођење стабилних система за гашење пожара“. („ Правилника о полагања стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мере заштите од пожара“ (Сл. гласник РС 21/2018).  Тражењем да понуђач имају само једног а не минимално 2 запослена са напред наведеним лиценцама, је индиректно пристајање да послове обављају и компаније које тренутно немају кадровски капацитет за обављање таквих послова али стицајем околности поседују лиценце које су стечене у време када су то испуњавали. Потпуно је јасно, да уколико наручилац жели да успостави контролу над кадровским потенцијалом понуђача онда је неопходно да за тражене послове захтева доказ који представља испуњење најмање „минималних неопходних законских услова за обављање одређене делатности“, а не тражење да доказује поседовање нижег степена од законом захтеваног.

Поред тока, као доказ се тражи и две лиценце 453 и 353 које немају никакве везе са напред наведеним лиценцама нити представљају било какав услов у оквиру претходно тражених услова. Молим вас да избаците овај услов.

Одговор 6.

Наручилац ће у вези наведеног извршити измену конкурсне документације и измењену конкурсну објавити на Порталу ЈН и својој интернет страници.

Питање 7.

У  одељку 3) Да располаже довољним кдровским капацитетом , „ захтева се да понуђач има „минимум једног запосленог... који поседује важећу лиценцу за, Израду пројекта стабилних система за дојаву пожара и Извођења истих. (тачка 3.3).

Исто као у т.7, захтев је у супротности са важећом законском регулативом у овој области, која захтева „ најмање 2 инжењера (VII 1) са лиценцама за обављање послова пројектовања посебних система и мера заштите од пожара и то, Израда пројекта стабилних система за дојаву пожара и Извођење истих система“ (Правилник о полагању стручних испита и условима за добијање лиценци и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара“. (Сл. Гласник РС бр.21/2012).

Поред тога, као доказ се траже и две лиценце 453 и 353 које немају никакве везе са напред неведеним лиценцама нити представљају било какав услов у оквиру предходно траженог услова. Молим Вас да избаците овај услов.

Одговор 7.

Наручилац ће у вези наведеног извршити измену конкурсне документације и измењену конкурсну објавити на Порталу ЈН и својој интернет страници.

Питање 8.

У одељку о кадровским капацитетима: Понуђач мора поседовати полису осигурања за запослена лица од последица несрећног случаја (Минимална сума осигурања за случај инвалидитета 2 000 000.00 дин) и Полису осигурања  опште одговорности из делатности за штете причињене тећим лицима.(Минимална сума осигурања 2 000 000,00 динара по штетном догађају).Докази се достављају уз понуду.(Важеће полисе)

Извођач радова, свим достављеним сертификатима, решењима, потврдама и потписаним уговорима гарантује квалитет и динамику извођења радова. Сматрамо да овакав услов штети конкурентности у процесу јавне набавке. Молим вас да избаците овај услов.

Одговор 8.

Наручилац ће у вези наведеног извршити измену конкурсне документације и измењену конкурсну објавити на Порталу ЈН и својој интернет страници.