СЛУЖБА  НАБАВКЕ

Телефон и факс: 011/3950-847

| 07-02 | бр. | 10/5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.10.2018. |  |  | године |  |

Предмет:  Достава одговора Комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке добара – Набавка и уградња система за аутоматску дојаву пожара

број ЈНММ 07-02 бр 10-2018

У прилогу Вам достављамо одговор Комисије за јавну набавку добара – Набавка и уградња система за аутоматку дојаву пожара број ЈНММ 07-02 бр 10-2018, на питања потенцијалног понуђача од 05.10.2018. године.

Одговор је објављен на сајту Факултета организационих наука, www.fon.bg.ac.rs линк тендери и Порталу за јавне набавке.

С поштовањем,

Комисија за јавне набавке

СЛУЖБА НАБАВКЕ

Комисија за јавну набавку добара – Набавка и уградња система за аутоматску дојаву пожара,  број ЈНММ 07-02 бр 10-2018

Београд, 08.10.2018. године

Предмет:

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда

Дана 05.10.2018. године примљена су питања потенцијалног понуђача следећег садржаја:

Питање 1.

У позицији предмера 6 тражен је комбиновани оптичко –термички детеkтор угљен – моноксида. Да ли је дозвољено да понудимо два детектора од којих је један комбиновани термички и угљен – моноксид, а други димно оптички детектор како би наведеном комбинацијом испунили захтеве тендерске документације и по питању функционалности и по питању сертификата?

Одговор 1.

Наручилац неће мењати конкурсну документацију.

Питање 2.

Како је стандард SRPS CEN/TS 54-14:2009 везан за (тачан назив је:): Систем за детекцију пожара и пожарни алармни систем – Део 14: Смернице за планирање, пројектовање, уградњу, технички пријем, коришћење и одржавање, а не за захтев за карактеристикама и техничким особинама каблова, молим вас да измените конкурсну документацију за позиције предмера 10 и 11, тако што ћете да уклоните наведени захтев јер не постоје каблови са наведеним каркеристикама.

Одговор 2.

Наручилац неће мењати конкурсну документацију.

Питање 3.

У тендерској спецификацији за централу у позицији 1 наведено је да централа треба имати потврду о усаглашености са Правилником о електомагнетној компатибилности. На основу Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона ( Сл. гласник  РС 13/2010), захтева се да сва опрема радног напона већег од 50 V наизменичне струје мора да поседује и потврду о усаглашености са наведеним правилником. Молим вас да ускладите предмер тако да опрема из позиције 1 трндерске документације мора да поседује и наведену исправу.

Одговор 3.

Наручилац неће мењати конкурсну документацију.

Питање 4.

У позицији предмера 13 дата је несразмерно мала количина HF каналица у односу на количину кабла из позиције 11. Да ли остајете при ставу да је наведена количина меродавна и да на основу ових количина потенцијални понуђачи треба да формирају понуд?

Одговор 4.

Наручилац неће мењати конкурсну документацију.

Питање 5.

У позицији 11 наведен је кабал JE-H(St)H 2x2x0.8mm. Како се ова ознака (са суфиксом нпр. FE180/E30) користи за кабал са функцијом у пожару, а не за кабал са побољшањем карактеристикама у пожару, молимо да извршите корекцију типа кабла у J-H(ST)H   2x2x0.8mm.

Одговор 5.

Наручилац неће мењати конкурсну документацију.