СЛУЖБА  НАБАВКЕ

Телефон и факс: 011/3950-847

| 07-02 | бр. | 10/6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.10.2018. |  |  | године |  |

Предмет:  Достава одговора Комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке добара – Набавка и уградња система за аутоматску дојаву пожара

број ЈНММ 07-02 бр 10-2018

У прилогу Вам достављамо одговор Комисије за јавну набавку добара – Набавка и уградња система за аутоматку дојаву пожара број ЈНММ 07-02 бр 10-2018, на питања потенцијалног понуђача од 08.10.2018. године.

Одговор је објављен на сајту Факултета организационих наука, www.fon.bg.ac.rs линк тендери и Порталу за јавне набавке.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку

СЛУЖБА НАБАВКЕ

Комисија за јавну набавку добара – Набавка и уградња система за аутоматску дојаву пожара,  број ЈНММ 07-02 бр 10-2018

Београд, 09.10.2018. године

Предмет:

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда

Дана 08.10.2018. године примљена су питања потенцијалног понуђача следећег садржаја:

Питање 1.

На основу чега је релевантна спецификација опреме и каблова уколико немате оверен од стране МУП а  „Пројекат за извођење“.

Одговор 1.

Спецификација опреме и радова урађена је на основу предмера овлашћеног техничког лица.

Наручилац се приликом спецификације опреме и каблова руководио да исти морају да задовољавају одређене стандарде.

Сходно конкурсној документацији понуђач је дужан да достави атесте  добара који су предмет јавне набавке са подацима о техничким карактеристикама истих.

Питање 2.

У предмеру опреме и радова (тех. Спецификација) тражите „Пројекат изведног стања“ а не „Пројекат за извођење“ који предходи траженом пројекту и који се „оверава“ у МУП-у и на основу кога се изводе радови и расписује ЈН.

Одговор 2.

Према техничкој спецификацији наручилац захтева израду Пројекта изведеног објекта (ПИО) у 3 примерка у папирној форми и 1 примерак у електронској (1хЦД) који ће бити предат МУПу на оверу и сагласност.

Питање 3.

Документација која вам је потребна за пријаву радова је: Нулта свеска, Извођачки пројекат који ви очито немате.

Да ли ће извођач бити одогворан за изведене радове, уколико ради без валидног пројекта са дефинисаном опремом и кабловима.

Одговор 3.

Документација коју наводите потребна је за пријем извршених радова (пријем објекта).

Изабрани понуђач преузима обавезу да изврши предмет јавне набавке - набавку и уградњу система за аутоматску дојаву пожара и исто мора обавити у складу с датом техничком спецификацијом,  на начин предвиђен конкурсном документацијом и уговором.

Квалитет испоручених добара не сме да одступа од траженог, односно понуђеног квалитета из понуде Понуђача.

Понуђач своје обавезе мора да извршава у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом и уговором.