СЛУЖБА  НАБАВКЕ

Телефон и факс: 011/3950-847

| 07-04 | бр. | 2/4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.06.2019. |  |  | године |  |

Предмет:  Достава одговора Комисије за јавну набавку мале вредности – Радови на санацији и реновирању фасаде и крова постојеће зграде Факултета организационих наука број ЈН МВ 07-04 бр 2 -2019

У прилогу Вам  достављамо одговор Комисије за јавну набавку мале вредности радова - Радови на санацији и реновирању фасаде и крова зграде Факултета организационих наука,  на питање потенцијалног понуђача.

Одговор је објављен на сајту Факултета организационих наука, www.fon.bg.ac.rs линк тендери и Порталу за јавне набавке.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку

СЛУЖБА НАБАВКЕ

Комисија за јавну набавку у поступку јавне  набавке мале вредности радова – радови на снацији и реновирању фасаде и крова постојеће зграде Факултета организационих наука, број ЈН МВ 07-04 бр 2-2019

Београд,  20.06.2019. године

Предмет:

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда

Факултет организационих наука је примио дана 20.06.2019. године питања потенцијалног понуђача следећег садржаја:

Молимо Вас за разјашњење следеће позиције предмера радова:

I/2: „Пажљиво стругање боје на местима где је неопходно обити малтер и све довести до чврсте подлоге“

Јединица мере: m3

Количина: 600,00

Питања:

- Да ли је дошлло до грешке у количини или јединици мере за горе наведену позицију?

- Да ли се позиција I/2 односи само на обијање малтера на местима где је дотрајао?

- С обзиром на то да је рок за извођење радова (30 календарских дана) нереално кратак за обим посла из предмера радова, да ли је могуће продужити рок за извођење радова?

Одговори:

- Приликом састављања конкурсне документације дошло је до техничке грешке у   јединици мере у  обрасцу 3.  Врсте, техничке карактеристике , квалитет, количина и опис радова у позицији I – Припремни и фасадерски радови , тачка 2. –Пажљиво стругање постојеће боје на местима где је неопходно обити малтер и све довести до чврсте подлоге , те уместо једнице  мере m3, треба да стоји m2

- Позиција  I – Припремни и фасадерски радови , тачка 2. –Пажљиво стругање постојеће боје на местима где је неопходно обити малтер и све довести до чврсте подлоге,  односи се на сва места где је малтер пукао, где је пошклобочен или се видљиво одвојио од опеке или где постоји могућност да фасада пукне ако се то не уради.

- Наручилац неће мењати рок за завршетак радова .